附件3：

分布式光伏发电实施方案编制大纲

一、本区（县）基本情况

  - 整体情况

本区（县）地理位置、经济发展特点、能源消费结构等基本情况。（包含区域内工业区、示范区有关情况）

  - 太阳能资源条件

根据本区（县）长期观测站或长序列参证数据，分析提出本区（县）太阳能资源水平和特征。

  - 负荷条件与电价

本区（县）整体电网结构、电源结构、负荷水平和特性。根据本区（县）经济运行实际和发展规划，提出未来5年内负荷的增长预期和特性变化。

分析分布式光伏发电项目的消纳情况以及接入电网后对电网的影响。

本区（县）各类用户电价价格水平和峰谷电价时间等基本情况。

二、2014年拟申请年度规模总体情况

简述本年度拟申请年度规模总体情况，主要包括申报容量、项目建设区域（例如××示范区等等）、储备项目基本情况等。

三、本区（县）扶持分布式光伏发电的政策措施

（一）已出台的政策措施

（二）拟出台的政策措施

四、具体项目情况

该部分为本年度拟申请年度规模的具体项目情况，请对本区（县）项目进行排序，按照以下要求提报有关内容。

（一）项目一（请填写项目名称）

1、基本情况

项目地理位置，投资主体，申报容量，依托建（构）物基本情况、光伏电力用户单位简介等。

2、场址建设条件

项目建设场址的可行性，依托屋顶等建（构）筑物资源测算，其荷载条件与证明材料，项目平面布置图与卫星照片等证明材料。

项目拟接入配电网电压等级、变电容量和容载比、年用电负荷和典型分布等基本情况。

场址施工用水用电和施工设施设备方面的基本情况。

3、项目建设方案

光伏电池组件及主要设备选型，结合场址屋顶等建（构）筑物平面图对光伏电池进行初步布置，提出规划建设容量。

根据相关技术标准和现场接入系统条件，提出项目的一次接入和二次接入方案。

4、项目发电量与自发自用比例

根据太阳能资源水平、选用电池组件特性和逆变器效率等参数，计算项目的年发电量和年、日典型出力分布。

结合分布式光伏电力用户的生产经营特点，分析分布式光伏出力和电力负荷的匹配性，提出分布式光伏项目发电的自发自用比例。

5、项目运营方式

明确项目运营方式和各利益相关方的经济关系，包括自行建设自发自用、合同能源管理等。说明分布式光伏电力在各结算点的结算方式和结算价格。

6、项目投资与经济性评价

参照可再生能源发电定额和市场价格水平，分析项目机电工程、土建、施工等各单项造价，并提出项目整体造价水平。

按照现行财务评价方法与参数，分析提出分布式光伏项目的成本电价。

参考分布式光伏电力负荷的分时电价水平、自发自用比例和光伏出力与电力负荷的匹配性，分析提出分布式光伏发电的替代网购电价，并根据分布式光伏成本电价和替代网购电价水平，提出分布式光伏发电的度电补贴需求。

对项目经济效益进行分析。

7、实施方案

根据项目建设条件和特点，提出项目建设工期和进度安排计划。

8、保障措施

明确项目各利益相关方的责任、权利和义务。

项目统一组织协调保障措施，重点提出购售电争议、构筑物加固与维护、场址变更、负荷变化等方面的解决方案。

可行的市场化保障措施，包括融资条件和商业化保险等方面的具体方案。

（二）项目二（请填写项目名称）

1、基本情况

2、场址建设条件

3、项目建设方案

4、项目发电量与自发自用比例

5、项目运营方式

6、项目投资与经济性评价

7、实施方案

8、保障措施

（三）项目三（请填写项目名称）